## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г. Амурская область
| Наименование компетенции |  | Лабораторный химический анализ (основная)
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Фотометрический метод анализа | [6 empty] | 30
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | И | Использование перчаток, халата, очков, шапочки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 предмета | 1 | 0.25
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.25
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна единица |  | 2 | 0.3
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе
|  |  |  | 3 | Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость в отведенное время |  | 1 | 0.25
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан |  | 3 | 0.5
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась |  | 2 | 0.5
|  | И | Эксплуатация оборудования |  | Вычесть все баллы, если розлив внутри прибора, открыта крышка |  | 2 | 0.7
|  | И | Проведение операций в соответствии с НД |  | Вычесть все баллы, если раствор не доведен до метки после добавления аммиака и(или) нет перемешивания |  | 4 | 0.8
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Выбор оптимальной длины волны |  | Вычесть все баллы, если длина волны выбрана не по максимуму оптической плотности |  | 4 | 1
|  | И | Приготовление серии градуировочных растворов |  | Вычесть 0,5 балл для одной серии, если добавление объема стандартного раствора неверно | 2 операции | 4 | 1
|  | И | Приготовление серии градуировочных растворов |  | Вычесть 0,5 балл для одной серии если градуировочный раствор не перемешан перед заполнением кюветы | 2 операции | 4 | 1
|  | И | Приготовление проб |  | Вычесть 1,0 балл, если проба не перемешана после доведения до метки и перед заполнением кюветы | 2 операции | 3 | 2
|  | И | Время выдерживания после доведения до метки градуировочного раствора |  | Вычесть 1,0 балл, если не выдержано время не менее 10 минут для одной серии, нет фиксации в протоколе | 2 операции | 3 | 2
|  | И | Работа с кюветами |  | Вычесть 0,5 балла для одной серии, если кюветы хотя бы один раз взяты за рабочие грани, фиксация не менее двух экспертов | 2 операции | 4 | 1
|  | И | Ополаскивание рабочим раствором кюветы |  | Вычесть 0,5 балла для одной серии, если кюветы не ополаскиваются рабочим раствором | 2 операции | 4 | 1
|  | И | Заполнение кюветы |  | Вычесть 0,40 балла для одной серии, если кюветы заполнены менее 2/3 высоты | 2 операции | 4 | 0.8
|  | И | Работа на приборе |  | Вычесть все баллы, если нет проверки "нуля" и обнуление при необходимости |  | 4 | 0.5
|  | И | Снятие показаний с прибора в соответствии с НД |  | Вычесть все баллы,если не соблюдается снятие показаний с прибора в соответствии с НД |  | 4 | 0.4
|  | С | Техника работы с мерной посудой (цилиндры, пипетки, мерные колбы) |  |  |  | 2 | 1.25
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Построение градуировочного графика |  | Вычесть все баллы, если график построен не в соотв-и с НД, подписи осей, ур-ние с коэфиц-ом корреляции, единиц измерений |  | 5 | 1
|  | И | Построение градуировочного графика |  | Вычесть все баллы, если значение коэффиц-та корреляции менее 0,99 и/или не сделан вывод |  | 5 | 1
|  | И | Определение массовой концентрации ионов- меди по градуировочной характеристике |  | Вычесть 1,00 балл за одно определение, если неверно | 2 операции | 5 | 2
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных измерений |  | Вычесть все баллы, если приемлемость отсутствует или не сделан вывод |  | 5 | 1.5
|  | И | Определение массовой концентрации меди с учетом разбавления |  | Вычесть все баллы, если не выполнено или выполнено неверно |  | 5 | 1
|  | И | Расчет среднеарифметического значения двух параллельных определений при соблюдении приемлемости |  | Вычесть все баллы, если расчет неверен, нет сходимости |  | 5 | 1
|  | И | Расчет границ доверительного интервала |  | Вычесть все баллы, если расчет не проведен, или проведён неверно |  | 5 | 0.5
|  | И | Округление границ доверительного интервала |  | Вычесть все баллы ,если округление не верно |  | 5 | 1
|  | И | Округление результата |  | Вычесть все баллы ,если округление не верно |  | 5 | 1
|  | И | Представление окончательного результата |  | Правильная запись результата с указанием погрешности Хср±Δ в соответствии с НД |  | 5 | 1
|  | И | Соответствие результата опорному значению |  | Вычесть все баллы, если опорное значение не соотв-ет диапазону Хср±Δ (Оценка эксперта) |  | 5 | 1.15
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 1.35
|  |  |  | 0 | Отчет не содержит данных, необходимых для полного понимания последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
Б | Потенциометрический метод анализа | [6 empty] | 25
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | И | Использование перчаток, халата, шапочки, защитных очков |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 предмета | 1 | 0.2
|  | И | Отсутствие боя посуды и приспособлений |  | Вычесть все баллы, если не выполнено. Бой посуды, приспособлений. |  | 1 | 0.1
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 0.8
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования на рабочем месте, мешающее работе, пролив/россыпь/осколки
|  |  |  | 1 | Присутствуют элементы разупорядоченности, мешающие работе, не возвращаются на место инструменты, пролив "капли"/россыпь /убраны сразу
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности на рабочем месте, инструменты не мешают работе, убираются на место.
|  |  |  | 3 | Рабочее место структурировано. Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования.
|  | И | Маркировка посуды, приспособлений |  | Посуда промаркирована до использования |  | 2 | 0.3
|  | И | Использование промежуточной посуды |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась при взятии аликвот |  | 2 | 0.3
|  | И | Работа с бюреткой |  | Вычесть все баллы, если бюретка закреплена не вертикально, не промыта рабочим раствором, воронка не убрана при установке нуля, есть пузыри в носике |  | 2 | 0.3
|  | И | Техника работы с электродами |  | Вычесть все баллы, если электроды не промыт, не просушен перед использованием, заливочное отверстие не открыто, между измерениями не погружен в дистиллированную воду |  | 2 | 0.4
|  | И | Погружение электродов в раствор |  | Вычесть все баллы если электроды и/или термокомпенсатор касаются стенки стакана при измерении; погружены в раствор не в соответствии с РЭ |  | 2 | 0.2
|  | И | Техника работы с магнитной мешалкой в процессе измерений |  | Вычесть все баллы, если якорь задевает электроды, термокомпенсатор, при перемешивании явно заметен водоворот (воронка) или без перемешивания |  | 2 | 0.2
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если какой-то из растворов был переделан |  | 3 | 0.5
|  | И | Утилизации отходов и реактивов |  | Проведен сбор мусора, выполнен слив использованных растворов в специальную емкость до окончания модуля |  | 1 | 0.15
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Отбор аликвоты соляной кислоты в соответствии с методикой 10 см3 |  | Вычесть 0,50 балла, если аликвота не соответствует НД | 3 операции | 3 | 1.5
|  | И | Проведение операций в соответствии с НД при определении точной концентрации |  | Вычесть все баллы, если операции проводились не в соответствии с НД |  | 3 | 0.85
|  | И | Подготовка растворов для титрования при определении точной концентрации |  | Вычесть 0,30 балла, если в раствор подготовлен не в соответсвии с НД | 3 операции | 3 | 0.9
|  | И | Перемешивание раствора при определении точной концентрации гидроксида натрия |  | Вычесть 0,40 балла, если биения магнита, воронка при перемешивании | 3 операции | 4 | 1.2
|  | И | Титрант не капает на электроды |  | Вычесть все баллы, если титрант капает на электроды |  | 4 | 0.5
|  | И | Построение кривых потенциометрического титрования для установки концентрации |  | Вычесть 0,30 баллов, если кривая не построена или построена неверно | 3 операции | 4 | 0.9
|  | И | Титрование пробы потенциометрическим методом |  | Вычесть 0,50 балла, если подготовка пробы не в соответствии с НД | 2 операции | 4 | 1
|  | И | Титрование пробы потенциометрическим методом |  | Вычесть 0,50 балл, если добавление порций титранта не соответствует НД | 2 операции | 4 | 1
|  | И | Выполнение операций в соответствии с НД при титровании анализируемой пробы |  | Вычесть баллы, если хотя бы одна операция выполнена не в соответствии с НД |  | 4 | 0.65
|  | И | Построение кривых потенциометрического титрования анализируемой пробы |  | Вычесть 0,50 балла, если кривая не построена или построена не верно | 2 операции | 4 | 1
|  | С | Техника работы с мерной посудой (цилиндры, пипетки , мерные колбы) |  |  |  | 2 | 0.8
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению. Доведение колб до метки не на горизонтальной поверхности. Пипетки без соблюдения вертикальности при заполнении и при сливе, сосуд не наклонен. Капли на внешней стороне пипетки, не убираются (не обтираются) перед контролем мениска, кончик пипетки при сливе не касается стенки сосуда.
|  |  |  | 1 | Использует посуду в соотвтетствии с НД, с незначительными нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Идентификация графиков |  | Вычесть 0,30 балла, если хотя бы один график не подписан и/или не подписаны оси, либо подписаны неверно | 5 операций | 5 | 1.5
|  | И | Определение точки эквивалентности при определения коэффициета поправки графически |  | Вычесть 0,40 балла, если неверно определен хотя бы один объем | 3 операции | 5 | 0.9
|  | И | Вычисление коэффициента поправки гидроксида натрия |  | Вычесть 0,40 балла, если не расчитана хотя бы одна поправка | 3 операции | 5 | 0.9
|  | И | Расчет среднего значения коэффициента поправки гидроксида натрия |  | Вычесть все баллы, если значение коэффициента не попадает в предел (1,0000±0,0300) |  | 5 | 0.4
|  | И | Расчет точной молярной концентрации соляной кислоты с учетом коэффициента поправки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено по НД |  | 5 | 0.6
|  | И | Обработка графика для определения объема, пошедшего на титрование пробы |  | Вычесть 0,30 балла, если неверно проведены касательные | 2 операции | 5 | 0.6
|  | И | Определение точек эквивалентности для каждой пробы смеси графически |  | Вычесть 0,50 балла, если не определен хотя бы один объем | 2 операции | 5 | 1
|  | И | Расчёт содержания серной кислоты в анализируемой смеси |  | Вычесть 0,50 балла, для одного расчета | 2операции | 5 | 0.6
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных определений серной кислоты |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение |  | 5 | 0.5
|  | И | Расчет среднеарифметического значения серной кислоты |  | Вычесть все баллы, если расчитан без учета приемлемости |  | 5 | 0.3
|  | И | Расчёт содержания фосфорной кислоты в анализируемой смеси |  | Вычесть 0,50 балла, для одного расчета | 2операции | 5 | 0.6
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных определений фосфорной кислоты |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение |  | 5 | 0.5
|  | И | Расчет среднеарифметического значения фосфорной кислоты |  | Вычесть 0,15 балла, если расчитан без учета приемлемости |  | 5 | 0.25
|  | И | Округление результата измерений в соответствии с методикой |  | Вычесть 0,25 балла, если результат не округлен в соответствии с ГОСТ | 2 операции | 5 | 0.5
|  | И | Запись результата |  | Вычесть 0,25 балла, если результат не представлен в соответствии с методикой (Х±Δ) г/дм3 | 2 операции | 5 | 0.5
|  | И | Соответствие опорному значению (экспертная оценка) |  | Вычесть 0,40 балла, если полученное значение не соответсвует опорному | 2 операции | 5 | 0.8
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 0.8
|  |  |  | 0 | Протокол не содержит данных, необходимых для полного пониманния последовательности действий
|  |  |  | 1 | Протокол содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но записи беспорядочны не структурированы, с многочисленными исправлениями (более 3)
|  |  |  | 2 | Протокол содержит все данные , необходимые данные для понимания последовательности действий, записи структурированы, без многочисленных исправлений (1-3)
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит все данные без исправлений, а также дополнительную поясняющую информацию
В | Титриметрический метод анализа | [6 empty] | 15
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | И | Использование перчаток, очков, головного убора, халата |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 предмета | 1 | 0.15
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы, если не промаркирована хотя бы одна единица |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.2
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива и россыпи реактивов |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте , розлив и рооссыпь
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе
|  |  |  | 3 | Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
|  | И | Сборка установки для титрования |  | Вычесть все баллы, если бюретка установлена не вертикально |  | 2 | 0.25
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан |  | 3 | 0.45
|  | И | Утилизация отходов в специально отведенную емкость |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 1 | 0.1
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась |  | 2 | 0.25
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Взятие аликвоты соляной кислоты |  | Вычесть 0,30 балла, если аликвота не соответствует НД | 3 операции | 3 | 0.9
|  | И | Фиксирование точки эквивалентности |  | Вычесть 0,30 баллы, если не выдержано 30 сек | 3 операции | 3 | 0.9
|  | И | Подготовка растворов для титрования при определения коэффициета поправки |  | Вычесть 0,2 балла, если раствор подготовлен не в соответсвии с НД | 3 операции | 4 | 0.6
|  | И | Установка поправочного коэффициента гидроксида натрия по соляной кислоте |  | Вычесть 0,30 балла, если ттитрование не в соответствии с НД , неверная фиксация эквивалентных обьемов | 3 операции | 4 | 0.9
|  | И | Бюретка установлена вертикально во время установки "ноля" и снятия показаний |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие при одном титровании |  | 2 | 0.1
|  | И | Регистрация точки эквивалентности |  | Вычесть 0,15 балла, если цвет не соответствует НД | 3 операции | 4 | 0.45
|  | И | Подготовка пробы к анализу |  | Вычесть 0,20 балла, если проба приготовлена не верно (отбор аликвоты) | 2 операции | 4 | 0.4
|  | И | Регистрация точки эквивалентности пробы с индикатором метиловым- оранжевым |  | Вычесть 0,25 балла, если цвет не соответствует НД | 2 операции | 4 | 0.5
|  | И | Регистрация точки эквивалентности пробы с индикатором фенофталеином |  | Вычесть 0,25 балла, если цвет не соответствует НД | 2 операции | 4 | 0.5
|  | И | Регистрация конечной точки эквивалентности пробы после добавления 5,0 см3 глицерина |  | Вычесть 0,20 балла, если без добавления глицерина до точки эквивалентности | 2 операции | 4 | 0.4
|  | С | Техника работы с мерной посудой (цилиндры, пипетки, мерные колбы) |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Вычисление коэффициента поправки гидроксида натрия |  | Вычесть 0,20 балла для одного расчета, если коэффициент не расчитан с точностью (0,0001) | 3 операции | 5 | 0.6
|  | И | Расчёт расхождения между коэффициентами |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение |  | 5 | 0.5
|  | И | Расчет среднего значения коэффициента поправки гидроксида натрия |  | Вычесть все баллы, если значение коэффициента не попадает в предел (1,00±0,03) или отсутствует вывод |  | 5 | 0.3
|  | И | Расчёт содержания соляной кислоты в анализируемой смеси |  | Вычесть 0,30 балла, для одного расчета, если расчёт отсутствует или не верно | 2 операции | 5 | 0.6
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных определений соляной кислоты |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение, или отсутствует вывод |  | 5 | 0.5
|  | И | Расчет среднеарифметического значения соляной кислоты |  | Вычесть 0,15 балла, если расчитан без учета приемлемости |  | 5 | 0.1
|  | И | Расчет погрешности соляной кислоты |  | Вычесть 0,25 балла, если не расчитана или рассчитано неверно, неверно округлена |  | 5 | 0.5
|  | И | Расчёт содержания борной кислоты в анализируемой смеси |  | Вычесть 0,30 балла, для одного расчета, если расчёт отсутствует или неверно | 2 операции | 5 | 0.6
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных определений борной кислоты |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение или отсутствует вывод |  | 5 | 0.5
|  | И | Расчет среднеарифметического значения борной кислоты |  | Вычесть 0,15 балла, если расчитан без учета приемлемости |  | 5 | 0.1
|  | И | Расчет погрешности борной кислоты |  | Вычесть 0,25 балла, если не расчитана, или рассчитана не верно, не верно округлена |  | 5 | 0.5
|  | И | Представление результата измерений в соотвествии с НД |  | Вычесть 0,40 балла, если результат не представлен в виде (Х ± ∆) | 2 операции | 5 | 0.8
|  | И | В прототоколе наличие единиц измерения |  | Вычесть все баллы, если невыполнено |  | 5 | 0.15
|  | И | Соответствие опорному значению (экспертная оценка) |  | Вычесть 0,25 балла, если полученное значение не соответсвует опорному с учётом погрешности | 2 операции | 5 | 0.5
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 0.5
|  |  |  | 0 | отчет не содержит данных, необходимых для полного понимания последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
Г | Кондуктометрический метод анализа | [6 empty] | 30
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | И | Использование перчаток и защитных очков при работе с химическими веществами |  | Вычесть все баллы, если перчатки, очки не использовались |  | 1 | 0.3
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.45
|  | И | Маркировка посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.25
|  | И | Использование промежуточной посуды |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась |  | 2 | 0.35
|  | И | Техника работы с бюреткой |  | Вычесть все баллы, если бюретка закреплена не вертикально, не промыта рабочим раствором, воронка не убрана при установке нуля, есть пузыри в носике. |  | 2 | 0.5
|  | И | Сборка установки для титрования |  | Вычесть все баллы, если раствор капает на электрод, кондуктометрическая ячейка погружен в раствор не в соответствии с НД |  | 2 | 0.3
|  | И | Техника работы с магнитной мешалкой в процессе измерений |  | Вычесть все баллы, если якорь задевает кондуктометрическую ячейку, при перемешивании явно заметен водоворот (воронка) или без перемешивания |  | 2 | 0.3
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан |  | 3 | 0.65
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте, розлив и россыпь
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе
|  |  |  | 3 | Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
|  | И | Утилизация отходов в специально отведенную емкость |  | Вычесть все баллы, если не выполнено в отведенное время |  | 1 | 0.2
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Взятие навески тетрабората натрия |  | Вычесть все баллы, если навеска не соответствует НД |  | 3 | 0.65
|  | И | Растворение тетрабората натрия в горячей воде |  | Вычесть все баллы , если не выполнено |  | 3 | 0.55
|  | И | Техника работы на весах |  | Вычесть все баллы, если добавляют и убавляют на весах; нет обнуления |  | 3 | 1
|  | И | Техника работы на весах |  | Вычесть все баллы, если не аналитические весы |  | 3 | 0.45
|  | И | Результаты взвешивания |  | Вычесть 0,30 баллов, если масса навески не соответствует НД и/или не зафиксирована в протокол |  | 4 | 0.6
|  | И | Соблюдены требования при работе с сухими реактивами |  | Вычесть все баллы, если излишки сухого вещества ссыпаются обратно в исходную емкость |  | 3 | 0.6
|  | И | Техника приготовления растворов |  | Вычесть все баллы , если не выполнено количественный перенос |  | 3 | 0.8
|  | И | Проведение процесса титрования в соответствии с НД |  | Вычесть 0,30 балла, если добавление порций титранта не соответствует НД | 3 операции | 4 | 0.9
|  | И | Построение кривых кондуктометрического титрования для установки концентрации соляной кислоты |  | Вычесть 0,50 баллов, если кривая не построена или построена неверно | 3 операции | 4 | 1.5
|  | И | Отбор аликвоты пробы в соответствии с методикой 10 см3 |  | Вычесть 0,30 балла, если не выполнено | 2 операции | 4 | 0.6
|  | И | Уровень погружения кондуктометрической ячейки в раствор |  | Вычесть 0,20 баллa, если кондуктометрическая ячейка не погружеан в раствор до ключа | 5 операции | 4 | 1
|  | И | Процесс титрования пробы |  | Вычесть 0,30 балла, если титрант добавляется не по 0,5 см3 | 2 операции | 4 | 0.6
|  | И | Процесс титрования пробы |  | Вычесть 0,2 балла, если нет перемешивания раствора | 2 операции | 4 | 0.4
|  | И | Построение кривых кондуктометрического титрования анализируемой пробы |  | Вычесть 0,9 балла, если кривая не построена или построена не верно | 2 операции | 4 | 1.8
|  | С | Техника работы с мерной посудой (бюретка,цилиндры, пипетки) |  |  |  | 2 | 0.85
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; цилиндр заполняется не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Обработка графиков для установки концентрации соляной кислоты |  | Вычесть 0,40 балла, если отсутствует обработка (касательные или линии тренда) | 3 операции | 5 | 1.2
|  | И | Идентификация графика для установки концентрации соляной кислоты |  | Вычесть 0,27 балл, если отсутствуют название графика, подписи осей, единицы измерений | 3 операции | 5 | 0.81
|  | И | Определение точки эквивалентности при установке концентрации соляной кислоты графически или расчетным методом |  | Вычесть 0,27 балла, если не определен или определен неверно | 3 операции | 5 | 0.81
|  | И | Расчет концентрации соляной кислоты по каждой аликвоте |  | Вычесть 0,27 балла, если не выпонено; выпонено неверно или не с требуемой точностью | 3 операции | 5 | 0.81
|  | И | Расчет среднего значения концентрации |  | Вычесть все баллы, если не выполнено; выполнено неверно или не с требуемой точностью |  | 5 | 0.17
|  | И | Обработка графика для проб |  | Вычесть 0,25 балла, если отсутствует обработка (касательные или линии тренда) | 4 операции | 5 | 1
|  | И | Идентификация графика для проб |  | Вычесть 0,30 балл, если отсутствуют название графика, подписи осей, единицы измерений | 4 операции | 5 | 1.2
|  | И | Определение точки эквивалентности для каждой пробы графически или по линии тренда |  | вычесть 0,25 балла, если не определен объем или определен неверно | 4 операции | 5 | 1
|  | И | Расчёт содержания гидроксида натрия в анализируемой смеси |  | Вычесть 0,50 балла, для одного расчета, если неверно | 2 операции | 5 | 1
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных определений гидроксида натрия |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение или нет вывода |  | 5 | 0.6
|  | И | Расчет среднеарифметического значения гидроксида натрия |  | Вычесть все баллы, если расчитан без учета приемлемости |  | 5 | 0.3
|  | И | Расчёт содержания карбоната натрия в анализируемой смеси |  | Вычесть 0,50 балла, для одного расчета если неверно | 2 операции | 5 | 1
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных определений карбоната натрия |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение или нет вывода |  | 5 | 0.6
|  | И | Расчет среднеарифметического значения карбоната натрия |  | Вычесть 0,15 балла, если расчитан без учета приемлемости |  | 5 | 0.3
|  | И | Расчет погрешности |  | Вычесть 0,25 балла, если расчитано неверно и/или не округлена в соответствии с ГОСТ | 2 операции | 5 | 0.5
|  | И | Запись результата |  | Вычесть 0,25 балла, если результат не представлен в соответствии с методикой (Х±Δ) г/дм3 | 2 операции | 5 | 0.5
|  | И | Соответствие опорному значению (экспертная оценка) |  | Вычесть 0,40 балла, если полученное значение не соответсвует опорному | 2 операции | 5 | 0.8
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 0.8
|  |  |  | 0 | Отчет не содержит данных, необходимых для полного понимания последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного понимания последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного понимания последовательностидействий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация и безопасность работ
2 | Техника работы с оборудованием и химической посудой
3 | Работам с анализируемыми объектами и химическими реактивами
4 | Технология выполнения химических и физико-химических анализов
5 | Технология обработки данных и представление результатов